УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ

ИРБИТСКОГО  РАЙОНА!

Граждане, если вы не хотите попасть в число жертв и пострадавших от пожара, запомните и соблюдайте основные требования пожарной безопасности в зимний период.

1.ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПЕЧАМИ

1.1.Отопительные печи должны класть только специалисты - печники. Разделка труб должна составлять не менее 50 см.

1.2.Дымоходы должны быть только кирпичной кладки, оштукатурены и  побелены.

1.3.У печей должны быть исправные топочные дверки,  на полу перед топкой прибит металлический лист размером 50х70 см.

1.4.Не складывайте вблизи печей дрова, легковоспламеняющиеся материалы.

1.5.Не высыпайте не затушенные угли  и горячую золу вблизи построек.

1.6.Производите очистку дымоходов от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

2.ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

2.1.Не производите самостоятельно монтаж и ремонт электропроводки освещения.

2.2.Не применяйте самодельные предохранители («жучки») вместо предохранителей заводского изготовления.

2.3.Не прокладывайте провода по горючему основанию.

2.4.Не перегружайте электросеть электролампами большой мощности, не включайте в сеть несколько электронагревательных приборов.

2.5.Не применяйте электроприборы «кустарного» изготовления.

2.6.Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы.

РОДИТЕЛИ!!!

Не оставляйте детей без присмотра взрослых, храните спички в недоступных для них местах! Проводите беседы о разъяснении правил пожарной безопасности  со своими детьми.

При пожаре звоните 01, либо 112

телефоны доверия: ОНД г. Ирбита – (34355)3-92-72; ГУ МЧС России по СО – (343) 262-99-99; УРЦ МЧС России – (343) 262-67-77