|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 кв.8 | замена кранов на системе отопления в подвале МКД | 4999 | 5шт. | 999 | 28.02.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | чистка шиферной крыши от свисающего снега | 1882 | 1час | 1882 | 28.02.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | частичный ремон шиферной крыши | 1917 | 1,715 | 1117,79 | 31.03.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | ремонт канализации в третьем подъезде | 1425 | 2п.м. | 712,5 | 31.03.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | сброс снега с крыши | 2782 | 1 час | 2782 | 31.03.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | замена окон в подъездах МКД на стеклопакеты | 84993,03 | 14,22кв.м. | 5977 | 31.05.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | замена главной магистрали ХВС в подвале МКД | 59648 | 58п.м. | 1028,41 | 31.05.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | ремонт подъездных козырьков |  | 3шт. |  |  |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | чистка шиферной крыши от свисающего снега | 2782 | 1час | 2782 | 31.03.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | ремонт системы отопления в подвале МКД в первом подъезде | 9212 | 3п.м. 28шт. | 329 | 31.08.2017г. |
| п.Пионрский ул.Лесная,11 | ремонт системы отопления в подвале МКД во втором подъезде | 8318 | 17шт. | 489 | 31.07.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | врезка в действующую сеть газопотребления | 39604,95 | 3шт. | 13201,65 | 12.09.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 кв.12 | чистка канализации | 477 | 5п.м. | 95,4 | 30.09.201г |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | замена манометров на тепловом узле учета | 4223 | 2шт. | 2111,5 | 31.10.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | техническое обслуживание ВКГО | 785,73 | 1428,6усл. | 0,55 | 30.11.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | техническое обслуживание ВКГО | 785,73 | 1428,6усл. | 0,55 | 31.10.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | устранение аварийной ситуации на разводящих эл.сетях в 3 подъезде | 1118 | 1п.м. | 1118 | 31.12.2017г. |
| п.Пионерский ул.Лесная,11 | ремонт системы отопления в кв.24 | 2630 | 2,5 п.м. | 1315 | 31.12.2017г. |
| П.Пионерский ул.Лесная,11 | Осмотры весенние ,осенние | 10572,08 | 4,08руб\*кВ.м.МКД\*2 |  | 01.04.2017 |
| П.Пионерский ул.Лесная,11 | Управление | 45327,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ИТОГО 283481,63

НАЧИСЛЕНО-171019,20

ОПЛАЧЕНО-169046,20

Переходящий остаток-240800

Израсходовано-283481,63

ОСТАТОК на 01.01.2018г.-126364,57