Выполненные  работы  за 2013г.

МУП «ЖКХ Ирбитского района»

по электроснабжению

| Адрес | Перечень выполненных работ |
| --- | --- |
|  | Январь 2013. |
| П.Зайково ул.Мира,6 кв.20 кв.21 | Произведен демонтаж сгоревшей электропроводки и монтаж новой электропроводки в третьем подъезде на втором этаже. |
| П.Спутник ул. Лесная,1 кв.22кв.23 | Произведен демонтаж сгоревшей электропроводки и монтаж новой на первом, втором и третьем этажах. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 кв.11 | Демонтаж и монтаж электросчетчика |
| П.Пионерский ул. Лесная,15 | Первый подъезд третий этаж ревизия электрощита с подтягиванием контактов. |
| П.Рябиновый ул. Центральная,2кв.1 | Подключение квартиры к электроснабжению в электрощите . |
| П.Зайково ул. Азева,7кв.16 | Проверка правильности подключения электросчетчика. |
| П.Зайково ул. Мира,8 | Монтаж электропроводов и защиты на левое и правое крыло с установкой автоматов АВТ-2шт.и 25А. |
| П.Зайково ул.Юбилейная,21 кв. №1;№2;№3 | осмотр электрощита проверка правильности подключения электросчетчиков в квартирах. |
| П.Зайково ул.Азева,5кв.2 | Ревизия электрощита, замена электропровода и выключателя АВТ. |
| П.Зайково ул.Коммунистическая,180 кв.39 | Ремонт освещения на лестничной площадке. |
| П.Пионерский ул.Строителей,4 | Ревизия распределительного щита в подвале. |
| П.Зайково ул.Азева,5кв.2 | Ревизия электрощита с заменой электропроводки и выключателя АВТ. |
| п.Зайково ул.Коммунистическая,180 кв.39 | Ремонт освещения на лестничной площадке. |
| П.Зайково ул.Азева,5 кв.2 | Установка электросчетчика с боксом автоматы АВТ25А-2шт.,25А-1шт. эл. розетки -1шт.,опломбировка электросчетчика списание показателей. |
| П.Зайково ул.Азева,5 кв.№1;№2;№3;№4 | Ревизия распределительного щита в подвале с заменой нулевого провода. |
|  | Февраль 2013г. |
| П.Зайково Ул.Юбилейная,21кв.4 | Для работы слесарям –сантехникам по устранения аварийной ситуации лопнула труба отопления производилось подключение сварочного аппарата, болгарки в квартире . |
| П.Зайково ул.Ленина,58кв.6 | Осмотр электросчетчика, ревизия электрощита. |
| п..Зайково ул.Ленина,58 кв.№1;2;3;4;5;6;7;8 | Монтаж нового электрооборудования на каждую квартиру в электрощитах первого и второго этажах первого подъезда. |
| п.Зайково ул.Ленина,59 | Осмотр электросчетчиков в каждой квартире и всех электрощитов. |
| П.Пинерский Ул.Лесная,9 | Монтаж электропроводки для установки электросветильника у входа в первый подъезд. |
| П.Зайково ул.Юбилейная,21 | Осмотр электросчетчиков 24 шт. первого и второго подъездов и общедомового прибора учета. |
| П.Зайково ул.Ленина,59 | осмотр всех электрощитов и электросчетчиков в квартирах. |
| Д.Фомино Ул.Гагарина,8 | Демонтаж и монтаж новой электропроводки с заменой автомата ВК25А. |
| П.Зайково ул.Почтовая,40 | осмотр всех электрощитов, электросчетчиков и электропроводки в каждой квартире. |
| П.Пионерский ул.Строителей,2кв.21 | Демонтаж и монтаж электропроводки с заменой автоматов в электрощите. |
| П.Пионерский ул.Лесная,9 кв.14 | Устранение не исправности в электрощите. |
| П.Рябиновый ул.Центральная,2кв.№15;№16 | Осмотр ввода в квартиру №15и электросчетчика. Требуется замена ввода в квартиру №16. |
| п.Зайково улАзева,7кв.16 | осмотр всех электрощитов и электросчетчиков в каждой квартире. |
| П.Зайково ул.Ленина,58кв.24 | Демонтаж и монтаж электропроводов с заменой Вк-10А-1шт., АВТ-160-2шт. |
| П.Пионерский ул.Лесная,9кв.14 | Демонтаж и установка нового электросчетчика. |
| П.Пионерский ул.Строителей,3кв.7 | Осмотр электросчетчика и электропроводки. |
|  | Март 2013г. |
| П.Пионерский ул.Лесная,9кв.18 | Устранение не исправности электропроводки. |
| П.Пионерский ул.Лесная,15кв.34 | Осмотр всех электрощитов и электросчетчиков в квартире. |
| П.Пионерский ул.Мира,18 | Устранение неисправности в электрощите. |
| П.Пионерский ул.Лесная,15 | Ревизия распределительного щита и электропроводки. |
| П.Рябиновый ул.Центральная,2 | Устранение не исправности в электропроводке во втором подъезде на первом этаже. |
| ул.Строителей,4кв.16 | Опломбировать электросчетчик. |
| П. Зайково ул.Юбилейная,17 кв.5 | Устранить не исправность в электрощите. |
| П.Зайково ул.Коммунистическая,164кв.13 | проверка электросчетчика |
| Д.Дубская ул.Юбилейная,17 кв.№6;№13 | Осмотр электрощита, подтягивание контактов, изоляция оголенных проводов. |
| П.Пионерский ул.Строителей,2кв.9 | Демонтаж и монтаж электропроводов, замена электрокабеля 2*2,5-4м.,установка автоматов 25А-2шт. |
| П.Зайково Ул.Ленина,56кв.23 | Осмотр электрощита, замена автомата АВТ-1шт. |
| П.Зайково ул.Коммунистическая,169 кв.13 | Установка и опломбировка электросчетчика. |
| П.Пионерский ул.Лесная,15 | Восстановление освещения на площадке первый подъезд третий этаж. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Восстановление освещения на площадке второй подъезд третий этаж. |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 кв.1 | Осмотр электропроводки в квартире и в электрощите. |
|  | Апрель 2013г. |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 | Восстановить освещение подъездах №1и№2 на лестничных площадках. |
| П.Спутник Ул.Лесная,3 | Осмотр электрощита ,замена сгоревших автоматов в первом подъезде на №1 и№2 этажах. |
| Д.Дубская Ул.Юбилейная,17 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№1;№12 |
| Д.Дубская Ул.Юбилейная,28 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№3;№5. |
| Д.Дубская Ул.Юбилейная,30 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№7. |
| Д. Дубская Ул.Школьная,9 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№7. |
| Д.Дубская Ул.Центральная,52 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№7. |
| Ул.Строителей,3 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№16;№18;№34;№35. |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,178 | Отключение должников от электроснабжения в кв.№33;№35. |
| П.Зайково Ул.Азева,7кв.11 | Отключение должника от электроснабжения |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 кв.1 | Установка и опломбировка электросчетчика |
| П.Зайково Ул.Юбилейная,19 кв.21 | Подключение квартиры сделать через электросчетчик и автоматы 25А-2шт. |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 кв.1 | Демонтаж и монтаж электросчетчика |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 | Устранить не исправность в электрощитах в подъездах №1;№2 на первых, вторых и третьих этажах. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11 кв.21 | Монтаж электропроводов в подвале третьего подъезда. |
| П.Зайково Ул.Ленина,59кв.26 | Устранить не исправность в электрощите. |
| П.Зайково Ул. Ленина,59кв.27 | Проверить схему подключения электросчетчика. |
| Ул.Строителей,4кв.20 | Устранить не исправность в электрощите. |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 | Монтаж электропроводки во втором подъезде на первом и втором этажах. Подключение освещения квартир№13;№14;№15;№16 через автоматы. |
| Д.Фомино Ул.Гагарина,8 | Устранение не исправности в электрощите. |
|  | Май 2013г. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,2 кв.33 | Замена автомата в электрощите. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 кв.9 | Осмотр электросчетчика |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4кв.9 | Перенос электросчетчика из квартиры в электрощит на лестничной площадке. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4кв.10 | Устранение не исправности в электрощите. |
| Д.Гаево Ул.Новая,24 | Осмотр правильности подключения электросчетчиков установленных в квартирах от электрощитов во втором подъезде на втором этаже. |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,178 кв.35 | Отключение должников от электроснабжения. |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,206 кв.8 | Отключение должника от электроснабжения. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 кв.23 | Отключение должника от электроснабжения |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3кв.18 | Отключение должника от электроснабжения. |
|  | Июнь 2013г. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3 | Осмотр электрощитов и распределительного щита, подтянуть контакты. |
| Д.Фомино ул.Гагарина,8 кв.№1;№4 | Осмотр электрощита, опломбировка двух электросчетчиков |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 | Восстановить освещение в первом подъезде на первом этаже |
| Д.Фомина ул.Гагарина,8кв.3 | Осмотр электрощита подтягивание контактов, изоляция оголенных электропроводов |
| П.Спутник Ул.Лесная,3 | Осмотр электрощита в первом подъезде на первом этаже |
|  | Июль 2013г. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11кв.5 | В электрощите замена сгоревшего провода и автомата ВК10А, на новый вводной автомат ВА47-29-25А.Установка автомата АВТ25 на квартиру |
| Д.Фомино Ул.Гагарина,6кв.8 | Замена сгоревших электропроводов в электрощите, проверка подключения всех квартир к электроснабжению |
| П.Пионерский Ул.Мира,18 | Монтаж электропроводки на освещение первого и второго этажей |
| П.Пионерский Ул.Строителей,2кв.9 | Проверка правильности подключения электросчетчиков по всему дому |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3 | Сделать освещение в туалете ,подключить перфоратор, болгарку, сварочный аппарат |
| П.Пионерский Ул.Мира,18 | Замена сгоревших электропроводов в электрощите |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 кв.13 | Замена сгоревших проводов и подтягивание контактов |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4кв.2 | Устранение замыкания в электрощите |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Восстановить освещение в первом подъезде на первом этаже |
| П.Спутник Ул.Лесная,5 | Устранение не исправности в электрощите распределения |
| Д.Гаева Ул.Новая,24 | Проверка электропроводки, списание показателей с электросчетчиков |
| Д.Дубская ул.Юбилейная,19 | Проведена проверка всех электросчетчиков и схем подключения каждой квартиры |
|  | Август 2014г. |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11 | Устранить не исправность в электрощите в третьем подъезде на третьем этаже |
| Д.Дубская Ул.Юбилейная,19 | Проверка правильности подключения электросчетчиков по всему дому |
| П.Спутник Ул.Лесная,3 | Замена сгоревших проводов в электрощите в первом подъезде на первом этаже |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11 | Осмотр электрощита распределения ,подтягивание контактов |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 кв.15 | Опломбировка электросчетчика |
|  | Сентябрь 2013г. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3 | Сделать освещение в подвале во втором подъезде |
| П.Пионерский, Ул.Строителей,4 кв.27 | Устранить не исправность в электропроводке |
| Д.Фомино Ул.Гагарина,8 | Заменить автоматы в электрощите, подтянуть контакты |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Устранить не исправность в электрощите |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Осмотр распределительного электрощита, подтянуть контакты |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 | Подтянуть контакты в электрощите во втором подъезде на первом этаже |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11 | Устранить не исправность в электрощите в первом подъезде на третьем этаже |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4кв.20 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11кв.№25;№26 |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3кв.10 |
| П.Пионерский Ул.Мира,18 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11кв.16 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15кв.22 |
| П.Пионерский Ул.Лесная,11 кв.19 |
| П.Пионерский Ул.Мира,18 кв.15 |
| П.Пионерский Ул.Строителей,2 |
| П.Зайково Ул.Азева,5 | Замена губки на рубильнике, подтягивание контактов, изолирование оголенных проводов |
| П.Дорожный Ул.Советская,131 | Монтаж электропроводки в первом подъезде на втором этаже, освещение в подвале подключить через автомат, подтянуть контакты в электрощите. Подключить линию освещения первого и второго этажа через автомат подтянуть контакты в щите. Во втором подъезде закрепить настенный патрон |
|  | Ноябрь 2013г. |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3кв.18 | Отключить должника от электроснабжения |
| Д.Фомино Ул.Гагарина,6кв.8 | Отключить должника от электроснабжения |
| П.Пионерский Ул.Строителей,3 | Во втором подъезде на третьем этаже подтянуть контакты |
| П.Зайково Ул.Миракв.17 | Заменить электросчетчик, снять показания и запломбировать |
| П.Зайково Ул.Мира,10 кв.7 | Проверить работу электросчетчика |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,178 кв.35 | Отключить должника от электроснабжения |
| П.Зайково Ул.коммунистическая,178 Кв.16 | Проверка электросчетчика |
| П.Зайково Ул.Азева.7. | Отключение должников от электроснабжения |
| П.Зайково Ул.Ленина,59 | Осмотр электрощита |
| П.Дорожный Ул.Советская,131 | Восстановить освещение во втором подъезде на втором этаже |
| П.Спутник Ул.Лесная,5 | Осмотр электрощитов, подтягивание контактов |
| П.Спутник Ул.Лесная,5 | Осмотр всех электрощитов и проверка подключения всех электросчетчиков |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2 | Монтаж нового кабеля 4*16мм 25метров на ввод в электрощит |
| П.Зайково Ул.Азева,7 кв.10 | Устранение не исправности в электрощите |
| П.Зайково Ул.Юбилейная,19кв.9 | Устранение не исправности в электрощите |
| П.Зайково Ул.Юбилейная,12 | Устранение не исправности в электрощите |
|  | Декабрь 2013г. |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,178 кв.5 | Монтаж электропроводки в подвале |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 | Устранить не исправность в электрощите, подключить освещение в подвале через автоматы в электрощите |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 | Устранить замыкание электропроводки в подвале левого крыла |
| П.Пионерский Ул.Строителей,2 | Монтаж электропроводки на освещение тамбура в подъезде |
| П.Пионерский Ул.Лесная,9 | Монтаж электропроводки на уличное освещение |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Сделать освещение в подвале первого подъезда |
| П.Пионерский Ул.Лесная,4 | Осмотр электрощита распределения |
| П.Пионерский Ул.Лесная,15 | Устранить не исправность в электропроводке в первом подъезде на втором этаже |
| П.Рябиновый Ул.Центральная,2кв.9 | Устранить не исправность в электропроводке, заменить автоматы |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 | Восстановить освещение во втором подъезде на втором и третьем этажах |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4кв.2;кв.20 | Монтаж электропроводки на освещение площадки |
| П.Пионерский Ул.Строителей,4 кв.27 | Устранить не исправность электропроводки |
| П.Зайково Ул.Коммунистическая,178 кв№52;№54;№56 | Устранить не исправность в электрощите |